附件3

本地区配电网接入能力和容量受限情况
单位：慈溪供电公司

	类型
	主变（台）
	容量（千伏安）
	线路长度（千米）

	220千伏
	23
	4710000
	568.6

	110千伏
	93
	4570000
	665.06

	35千伏
	7
	91000
	303.6

	10（20）千伏
	—
	—
	6018

	配电公变数量（台）
	10213
	4785135
	—


单位：慈溪供电公司
	序号
	接入受限配电线路/台区
	额定接入容量

（千伏安）
	剩余接入容量

（千伏安）
	影响区域范围

	1
	无
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填写说明：1.本表数据为截止2023年7月4日。

          2.本表应每季度更新并向社会公开。 

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

PAGE  
―2―

